Sillamäe koolide lisaveeproovi tulemused (proovide võtmine 22.03.2013)

| № | Uuritav näitaja | Astangu kool |  | Eesti Põhikool |  | Kannuka kool |  | Vanalinna kool |  | Piirsisaldus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sisseviikhoonesse | köök | sisseviik hoonesse | köök | sisseviik hoonesse | köök | sisseviik hoonesse | köök |  |
| 1. | Coli-laadsed bakterid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Enterokokid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | lõhn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta |
| 5. | maitse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta |
| 6. | hägusus | 1,7 | 1,51 | 2,33 | 2,22 | 1,89 | 2,12 | 2,54 | 2,6 | Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta |
| 7. | värvus | 18,6 | 18,3 | 5,7 | 4,8 | 19,5 | 7,5 | 7,7 | 5,8 | Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta |
| 8. | raud | 126 | 171 | 175 | 289 | 138 | 367 | 197 | 504 | 200 μg/l |