## 1KV
Joogivee kontroll ühisveevärgist 2024a.
AS Sillamäe Veevärk
|  |  |  | 1kv. | 1kv. | 1kv. | 1kv.
Proovivõtmise koht,aadress |  |  |  | Vanalinna kool, tn.Hariduse 6, köök | Kannuka kool,Geoloogija tn.13, toiduplokk | V.Majakovski tn.17, veesisendus | Kesk tn.1, veesisendus
analüüsi tulemused võtja |  |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
proovi kood |  |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 42/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 43/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 44/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 45/24
proovi võtmise kuupäev |  |  |  | 7.02.2024 | 7.02.2024 | 7.02.2024 | 7.02.2024
protokoll koostas |  |  |  | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 13.02.2024
näitajad | piirsisaldus | Ühik | proovide arv kvartalis
Coli-laadsed bakt. | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.coli | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | pesa/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
koloniate arv | 100 | pesa/1ml | 1 | 50 | 45 | <10 | 37
raud | 200 | μg/l
PH | ph ühik |  | 1 | 7,1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
kloriid | 250 | mg/l | 1 | 230.1 | 222 | 229 | 223
elektrijuhtivus | 2500 | μS | 1 | 999 | 880 | 987 | 972
hägusus | Ebatavalise muutusteta | NТU | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
värvus | Ebatavalise muutusteta | kraadi | 1 | 12 | 12 | 6 | 5
lõhn | Ebatavalise muutusteta | palli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
maitse | Ebatavalise muutusteta | palli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Sillamäe Veevärgi laborant T.Danilova(atesteerimistunnistus №2451/24)
AS Sillamäe Veevärgi pea insiner B.Kossarev

## 2kv
Joogivee kontroll ühisveevärgist 2024a.
AS Sillamäe Veevärk
|  |  |  | 2kv. | 2kv. | 2kv. | 2kv.
Proovivõtmise koht,aadress |  |  |  | Vanalinna kool, tn.Hariduse 6, köök | Vanalinna kool,Geoloogija tn.13, köök | V.Majakovski tn.17, veesisendus | Kesk tn.1, veesisendus
analüüsi tulemused võtja |  |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
proovi kood |  |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 201/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 202/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 204/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 203/24
proovi võtmise kuupäev |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
protokoll koostas |  |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14
näitajad | piirsisaldus | mõõtühik | proovide arv kvartalis
Coli-laadsed bakt. | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.coli | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | pesa/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
koloniate arv | kuni 100 | pesa/1ml | 1 | 34 | 43 | 29 | 18
raud | 200 | μg/l
PH | ph ühik |  | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
kloriid | 250 | mg/l | 1 | 230 | 215 | 241 | 250
elektrijuhtivus | 2500 | μS | 1 | 904 | 823 | 907 | 903
hägusus | Ebatavalise muutusteta | NHÜ | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
värvus | Ebatavalise muutusteta | kraadi | 1 | 7.5 | 3 | 7 | 9
lõhn | Ebatavalise muutusteta | palli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
maitsev | Ebatavalise muutusteta | palli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Sillamäe Veevärgi laborant T.Danilova(atesteerimistunnistus № 5124/24)
AS Sillamäe Veevärgi pea insiner B.Kossarev