Результаты дополнительного анализа воды в детских садах г.Силламяэ  	(взятие  проб	 29.10.2012г.)

| № | Исследуемые показатели | Lasteaed Rukkilill |  | Lasteaed Pääsupesa |  | Lasteaed Jaaniussike |  | Lasteaed Päikseke |  | Lasteaed Helepunased Purjed |  | Предельное содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввод в здание | пище-блок | ввод в здание | пище-блок | ввод в здание | пище-блок | ввод в здание | пище-блок | ввод в здание | пище-блок |  |
| 1. | Coli-laadsed bakterid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Enterokokid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 4. | запах | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Приемлем для потребителя, без необычных изменений |
| 5. | привкус | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Приемлем для потребителя, без необычных изменений |
| 6. | мутность | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 4,9 | 2,8 | 2,1 | 0,97 | 2,1 | Приемлема для потребителя, без необычных изменений |
| 7. | цветность | 11,6 | 5,3 | 10,2 | 8,0 | 10,7 | 11,1 | 13,8 | 15 | 14,3 | 8,7 | Приемлема для потребителя, без необычных изменений |
| 8. | железо | 172 | 222 | 199 | 192 | 132 | 212 | 142 | 152 | 131 | 204 | 200 μg/l |

Результаты дополнительного анализа воды в детских садах г.Силламяэ  	(взятие  проб	 27.02.2012г.,12.03.2012г.)

| № | Исследуемые показатели | Lasteaed Rukkilill |  | Lasteaed Pääsupesa |  | Lasteaed Jaaniussike |  | Lasteaed Päikseke |  | Lasteaed Helepunased Purjed |  | Предельное содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввод в здание | пище-блок | ввод в здание | пище-блок | ввод в здание | пище-блок | ввод в здание | пище-блок | ввод в здание | пище-блок |  |
| 1. | Coli-laadsed bakterid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Enterokokid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 4. | запах | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Приемлем для потребителя, без необычных изменений |
| 5. | привкус | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Приемлем для потребителя, без необычных изменений |
| 6. | мутность | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 0,92 | 0,76 | 0,89 | 1,1 | <0,5 | 1,8 | Приемлема для потребителя, без необычных изменений |
| 7. | цветность | 7,2 | 5,2 | 6,4 | 10 | 19,2 | 17,9 | 20 | 17 | 19,5 | 3,3 | Приемлема для потребителя, без необычных изменений |
| 8. | железо | 159 | 244 | 203 | 238 | 128 | 163 | 128 | 200 | 156 | 542 | 200 μg/l |