Результаты дополнительного анализа воды в детских садах г.Силламяэ  	(взятие  проб	 22.03.2013)

| № | Исследуемые показатели | Lasteaed Rukkilill |  | Lasteaed Pääsupesa |  | Lasteaed Jaaniussike |  | Lasteaed Päikseke |  | Lasteaed Helepunased Purjed |  | Предельное содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввод в здание | пище-блок | ввод в здание | пище-блок | ввод в здание | пище-блок | ввод в здание | пище-блок | ввод в здание | пище-блок |  |
| 1. | Coli-laadsed bakterid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Enterokokid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 4. | запах | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приемлем для потребителя, без необычных изменений |
| 5. | привкус | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приемлем для потребителя, без необычных изменений |
| 6. | мутность | 2,49 | 2,57 | 2,19 | 2,33 | 1,3 | 1,73 | 1,43 | 1,73 | 2,24 | 1,91 | Приемлема для потребителя, без необычных изменений |
| 7. | цветность | 5,8 | 6,9 | 8,8 | 7,8 | 15,5 | 19,5 | 17,5 | 15,9 | 13,2 | 16,2 | Приемлема для потребителя, без необычных изменений |
| 8. | железо | 162 | 262 | 124 | 165 | 305 | 144 | 147 | 222 | 160 | 143 | 200 μg/l |