## 1кв
Контроль питьевой воды из водопроводов 2025 год
AS Sillamäe Veevärk |  |  |  | 1квартал | 1квартал | 1квартал | 1квартал
место отбора пробы и адрес |  |  |  | Vanalinna kool, tn.Hariduse 6, köök | Vanalinna kool, tn.Geoloogia 13, köök | V.Majakovski tn.17, veesisendus | Kesk tn.1, veesisendus
выдаёт результаты анализов |  |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
код пробы |  |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 72/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 71/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 70/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 73/25
дата отбора пробы |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05
протокол составлен |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10
показатели | допустимая концентрация | единица измерения | число проб в квартал
Coli-laadsed bakt. | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.coli | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | pesa/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
число колоний | 100 | pesa/1ml | 1 | 49 | 48 | 56 | 59
железо | 200 | μg/l
PH | ph ühik |  | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
хлориды | 250 | mg/l | 1 | 237.5 | 200.2 | 246.4 | 203.8
электропроводность | 2500 | μS | 1 | 1004 | 883 | 1005 | 907
мутность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | NТU | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
цветность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | градус | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
запах | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
вкус | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 2451/24)
главный инженер водоканала Б.Косарев

## 2кв
Контроль питьевой воды из водопроводов 2025 год
AS Sillamäe Veevärk |  |  |  | 2квартал | 2квартал | 2квартал | 2квартал
место отбора пробы и адрес |  |  |  | Vanalinna kool, tn.Hariduse 6, köök | Vanalinna kool, tn.Geoloogia 13, köök | V.Majakovski tn.17, veesisendus | Kesk tn.1, veesisendus
выдаёт результаты анализов |  |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
код пробы |  |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 282/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 281/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 279 /25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 280/25
дата отбора пробы |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20
протокол составлен |  |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25
показатели | допустимая концентрация | единица измерения | число проб в квартал
Coli-laadsed bakt. | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.coli | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | pesa/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
число колоний | 100 | pesa/1ml | 1 | 55 | 16 | 43 | 41
железо | 200 | μg/l
PH | ph ühik |  | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4
хлориды | 250 | mg/l | 1 | 283.6 | 249.9 | 287 | 241
электропроводность | 2500 | μS | 1 | 1040.5 | 907.5 | 1030 | 912.5
мутность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | NТU | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
цветность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | градус | 1 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0
запах | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
вкус | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 2451/24)
главный инженер водоканала Б.Косарев