## 1 kv
Joogivee kontroll pumplates 2025a.
AS Sillamäe Veevärk
Joogivee reservuaarid |  |  | 1kv. | 1kv.
Proovivõtmise koht,aadress |  |  | mikroraiooni pumbajaam,Viru pst.39b | linna pumbajaam, I.Pavlovi12b
analüüsi tulemused võtja |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
proovi kood |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 03/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 02/25
proovi võtmise kuupäev |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07
protokoll koostas |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11
näitajad | Ühik | piirsisaldus
coli-laadsed bakt. | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
enterokokid | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
esherichia coli | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
koloniate arv | pesa/1ml | 100 | 13 | 11
ammoonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0.1
hägusus | NHÜ | Tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta | <1,0 | <1,0
elektrijuhtivus | μS | 2500 | 889 | 1016
fluoriid | mg/l | 1.5 | 0.63 | 0.62
kloriid | mg/l | 250 | 198.6 | 252
lõhn | palli | Tarbijale vastuvõetav,ebatavaliste muutusteta | 0 | 0
mangaan | μg/l | <50 | 6 | 20
naatrium | mg/l | 200
nitraat | mg/l | 50 | 0.7 | 0.6
nitriit | mg/l | 0.5 | <0,003 | <0,003
oksüdeeritavus | mg/l О2 | 5 | 1.9 | 1.9
raud | μg/l | 200 | 38 | 43
sulfaat | mg/l | 250 | 3.8 | 2.1
PH | PH ühik | 6.0-9.0 | 7.8 | 7.8
värvus | kraadi | Tarbijale vastuvõetav,ebatavaliste muutusteta | <7,0 | <7,0
AS Sillamäe Veevärgi laborant T.Danilova(atesteerimistunnistus №2451/24)
AS Sillamäe Veevärgi peainsiner B.Kossarev

## 2 kv
Joogivee kontroll pumplates 2025a.
AS Sillamäe Veevärk
Joogivee reservuaarid |  |  | 2kv. | 2kv.
Proovivõtmise koht,aadress |  |  | mikrorajooni pumbajaam, Viru pst.39b | linna pumbajaam, I.Pavlovi12b
analüüsi tulemused võtja |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
proovi kood |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 214/25 Nr.BKV 411/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 213/25 Nr.BKV 283/25
proovi võtmise kuupäev |  |  | 15.04.2025 27.06.2025 | 15.04.2025 20.05.2025
protokoll koostas |  |  | 21.04.2025 30.06.2025 | 21.04.2025 25.05.2025
näitajad | Ühik | piirsisaldus
coli-laadsed bakt. | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
enterokokid | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
esherichia coli | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
koloniate arv | pesa/1ml | 100 | 26 | <10,0
ammoonium | mg/l | 0.5 | 0.2 | 0.2
hägusus | NHÜ | Tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta | <1,0 | <1,0
elektrijuhtivus | μS | 2500 | 910 | 1033
fluoriid | mg/l | 1.5 | 0.65 | 0.64
kloriid | mg/l | 250 | 183 | 236
lõhn | palli | Tarbijale vastuvõetav,ebatavaliste muutusteta | 0 | 0
mangaan | μg/l | <50 | 10 | 24
naatrium | mg/l | 200 | 171.01 | 196.29
nitraat | mg/l | 50 | 0.3 | 0.2
nitriit | mg/l | 0.5 | <0,003 | <0,003
oksüdeeritavus | mg/l О2 | 5 | 2.2 | 2.2
raud | μg/l | 200 | 51 | 41
sulfaat | mg/l | 250 | <1,0 | <1,0
PH | PH ühik | 6.0-9.0 | 7.9 | 7.8
värvus | kraadi | Tarbijale vastuvõetav,ebatavaliste muutusteta | 0 | <7,0
AS Sillamäe Veevärgi laborant T.Danilova(atesteerimistunnistus №2451/24)
AS Sillamäe Veevärgi peainsiner B.Kossarev

## 3kv
Joogivee kontroll pumplates 2025a.
AS Sillamäe Veevärk
Joogivee reservuaarid |  |  | 3kv. | 3kv.
Proovivõtmise koht,aadress |  |  | mikrorajooni pumbajaam, Viru pst.39b | linna pumbajaam, I.Pavlovi12b
analüüsi tulemused võtja |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
proovi kood |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 435/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 434/25
proovi võtmise kuupäev |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15
protokoll koostas |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21
näitajad | Ühik | piirsisaldus
coli-laadsed bakt. | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
enterokokid | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
esherichia coli | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
koloniate arv | pesa/1ml | 100 | <10,0 | <10,0
ammoonium | mg/l | 0.5 | 0.17 | 0.1
hägusus | NHÜ | Tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta | <1,0 | <1,0
elektrijuhtivus | µS/cm | 2500 | 889.5 | 1028
fluoriid | mg/l | 1.5 | 0.64 | 0.66
kloriid | mg/l | 250 | 173.7 | 225.2
lõhn | palli | Tarbijale vastuvõetav,ebatavaliste muutusteta | 0 | 0
mangaan | μg/l | <50 | 8 | 15
naatrium | mg/l | 200 | 181.86 | 187.2
nitraat | mg/l | 50 | 0.7 | 0.62
nitriit | mg/l | 0.5 | <0,001 | <0,001
oksüdeeritavus | mg/l О2 | 5 | 2 | 2.1
raud | μg/l | 200 | 60 | 45
sulfaat | mg/l | 250 | 3.6 | 1.6
PH | PH ühik | 6.0-9.0 | 7.3 | 7.17
värvus | kraadi | Tarbijale vastuvõetav,ebatavaliste muutusteta | <7,0 | <7,0
AS Sillamäe Veevärgi laborant T.Danilova(atesteerimistunnistus №2451/24)
AS Sillamäe Veevärgi peainsiner B.Kossarev

## 4kv
Joogivee kontroll pumplates 2025a.
AS Sillamäe Veevärk
Joogivee reservuaarid |  |  | 4kv. | 4kv.
Proovivõtmise koht,aadress |  |  | mikrorajooni pumbajaam, Viru pst.39b | linna pumbajaam, I.Pavlovi12b
analüüsi tulemused võtja |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
proovi kood |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 684/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 685/25 KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 703/25
proovi võtmise kuupäev |  |  | 2025-10-21 | 21.10.2025 4.11.2025
protokoll koostas |  |  | 2025-10-25 | 25.10.2025 7.11.2025
näitajad | Ühik | piirsisaldus
coli-laadsed bakt. | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
enterokokid | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
esherichia coli | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
koloniate arv | pesa/1ml | 100 | <10,0 | 19
ammoonium | mg/l | 0.5 | 0.4 | 0.2
hägusus | NHÜ | Tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta | <1,0 | <1,0
elektrijuhtivus | µS/cm | 2500 | 858 | 891
fluoriid | mg/l | 1.5 | 0.63 | 0.65
kloriid | mg/l | 250 | 181 | 211
lõhn | palli | Tarbijale vastuvõetav,ebatavaliste muutusteta | 0 | 0
mangaan | μg/l | <50 | 10 | 18
naatrium | mg/l | 200 | 180.3 | 202,4 196,7
nitraat | mg/l | 50 | 83 | <1,0
nitriit | mg/l | 0.5 | <0,002 | <0,002
oksüdeeritavus | µS/cm | 5 | 2.1 | 2
raud | μg/l | 200 | 53 | 41
sulfaat | mg/l | 250 | <1 | <1,0
PH | PH ühik | 6.0-9.0 | 7.3 | 7.3
värvus | kraadi | Tarbijale vastuvõetav,ebatavaliste muutusteta | <7,0 | 7
AS Sillamäe Veevärgi laborant T.Danilova(atesteerimistunnistus №2451/24)
AS Sillamäe Veevärgi peainsiner B.Kossarev